## Referenz
Produkt | Name D | Name F | Alte Nummer | Referenz
1.10.0000 | Fettbandagen auf Rohrleitungen | Bandage de protection graisseux pour tuyauterie sans isolation | 100.00.300 | 1
1.00.5100 | Umhüllung aus PVC-Hartmantel | Doublage en PVC dur sur isolation existante | 100.02.000 | 1
1.00.1100 | Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Doublage en tôle leger avec designe lisse sur isolation existante | 100.03.000 | 1
1.00.1200 | Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Doublage en tôle de métal léger desigen stucco isolation existante | 100.03.000 | 0
1.00.2100 | Umhüllung aus galv. Eisenblech | Doublage en tôle galvanisée sur isolation existante | 100.04.000 | 0
1.00.3100 | Umhüllung aus Chromstahlblech | Doublage en tôle de métal inox 1.4301 sur isolation existante | 100.05.000 | 1
1.00.1400 | Umhüllung aus Alu-Grobkornfolie | Doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm sur isolation existante, non visible | 100.12.000 | 1
1.00.0011 | Mineralwollschalen roh mit Temperaturbeständigkeit von +650°C | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C | 101.00.000 | 0
1.00.0021 | Mineralwollschalen roh mit Temperaturbeständigkeit von +250°C | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C | 101.00.000 | 1
1.00.5121 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit von +250°C - PVC-Hartmantel | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en PVC dur | 101.02.000 | 1
1.00.1211 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Leichtmetallblech in stucco Design | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 101.03.000 | 0
1.00.1111 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 101.03.000 | 0
1.00.1121 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 101.03.000 | 1
1.00.1221 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Leichtmetallblech in stucco Design | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle de métal léger avec deigne stucco | 101.03.000 | 0
1.00.2121 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Galv. Eisenblech | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle galvanisée | 101.04.000 | 0
1.00.2111 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Galv. Eisenblech | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle galvanisée | 101.04.000 | 0
1.00.3121 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Chromstahlblech | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 101.05.000 | 1
1.00.3111 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Chromstahlblech | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 101.05.000 | 0
1.00.0022 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Alukaschiert | Coquilles ou matelas inorganiques revètus d'une feuille d'aluminium, collée à une température minimale de +250°C, fixés mécaniquement, non visible | 101.11.000 | 1
1.00.0012 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Alukaschiert | Coquilles ou matelas inorganiques revètus d'une feuille d'aluminium, collée à une température minimale de +650°C, fixés mécaniquement, non visible | 101.11.000 | 0
1.00.1421 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Alu-Grobkornfolie | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm non visible | 101.12.000 | 1
1.00.1411 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Alu-Grobkornfolie | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm non visible | 101.12.000 | 0
1.00.0041 | PIR-Hartschaumschalen - Roh | Coquilles en mousse PIR rigide, brutes | 102.00.000 | 1
1.01.0041 | PIR-Hartschaumschalen roh - einfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Coquilles en mousse PIR rigide, lissage avec matière synthétique liquide | 102.00.030 | 1
1.02.0041 | PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | 102.00.040 | 1
1.04.0041 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu | 102.00.060 | 1
1.12.0041 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | 102.00.340 | 1
1.14.0041 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur | 102.00.360 | 1
1.22.0041 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | 102.00.440 | 1
1.24.0041 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur | 102.00.460 | 1
1.00.5141 | PIR-Hartschaumschalen - PVC-Mantel | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en PVC dur | 102.02.000 | 1
1.06.5141 | PIR-Hartschaumschalen - Weisszementüberstrich - PCV-Mantel | Coquilles en mousse PIR rigide, lissage au plâtre ou ciment blanc, doublage en PVC dur | 102.02.001 | 1
1.01.5141 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en PVC dur | 102.02.030 | 1
1.02.5141 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en PVC dur | 102.02.040 | 1
1.04.5141 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PCV-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu, doublage en PVC dur | 102.02.060 | 1
1.12.5141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liq. en pl. couches, doublage en PVC dur | 102.02.340 | 1
1.14.5141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur, doublage en PVC dur | 102.02.360 | 1
1.22.5141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en PVC dur | 102.02.440 | 1
1.24.5141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en PVC dur | 102.02.460 | 1
1.00.1241 | PIR-Hartschaumschalen - Leichtmetallblech in stucco Design | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 102.03.000 | 1
1.00.1141 | PIR-Hartschaumschalen - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 102.03.000 | 1
1.01.1141 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 102.03.030 | 1
1.01.1241 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 102.03.030 | 0
1.02.1241 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit stucco Designe. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 102.03.040 | 0
1.02.1141 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 102.03.040 | 1
1.04.1141 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 102.03.060 | 1
1.04.1241 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 102.03.060 | 0
1.12.1141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét. léger avec designe lisse | 102.03.340 | 1
1.12.1241 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét. léger avec designe stucco | 102.03.340 | 0
1.14.1141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 102.03.360 | 1
1.14.1241 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 102.03.360 | 0
1.22.1241 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doubl. tôle mét. Léger avec designe stucco | 102.03.440 | 0
1.22.1141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doubl. tôle mét. Léger avec designe lisse | 102.03.440 | 1
1.24.1141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 102.03.460 | 1
1.24.1241 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 102.03.460 | 0
1.00.2141 | PIR-Hartschaumschalen - Galv. Eisenblech | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle galvanisée | 102.04.000 | 0
1.01.2141 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle galvanisée | 102.04.030 | 0
1.02.2141 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle galvanisée | 102.04.040 | 0
1.04.2141 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu, doublage en tôle galvanisée | 102.04.060 | 0
1.12.2141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle galvanisée | 102.04.340 | 0
1.14.2141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en tôle galvanisée | 102.04.360 | 0
1.22.2141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doubl. tôle galvanisée | 102.04.440 | 0
1.24.2141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle galvanisée | 102.04.460 | 0
1.00.3141 | PIR-Hartschaumschalen - Chromstahlblech | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 102.05.000 | 1
1.01.3141 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 102.05.030 | 1
1.02.3141 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 102.05.040 | 1
1.04.3141 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 102.05.060 | 1
1.12.3141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét.inox | 102.05.340 | 1
1.14.3141 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 102.05.360 | 1
1.22.3141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches,doubl. tôle mét.inox | 102.05.440 | 1
1.24.3141 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) ≥ 100 m | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d’alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 102.05.460 | 1
1.06.0041 | PIR-Hartschaumschalen - Weisszementüberstrich | Coquilles en mousse PIR rigide lissage au plâtre ou ciment blanc | 102.07.000 | 1
1.00.1441 | PIR-Hartschaumschalen - Alu-Grobkornfolie | Coquilles en mousse PIR rigide doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm non visible | 102.12.000 | 1
1.00.1242 | PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech in stucco Design | Mousse locale doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 103.03.000 | 0
1.00.1142 | PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Mousse locale doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 103.03.000 | 1
1.10.1142 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle de métal léger avec designe lisse. | 103.03.300 | 1
1.10.1242 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech in stucco Design | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle de métal léger avec designe stucco. | 103.03.300 | 0
1.00.2142 | PUR-Ortschaum - Galv. Eisenblech | Mousse locale doublage en tôle galvanisée | 103.04.000 | 0
1.10.2142 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Galv. Eisenblech | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle galvanisée. | 103.04.300 | 0
1.00.3142 | PUR-Ortschaum - Chromstahlblech | Mousse locale doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 103.05.000 | 1
1.10.3142 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Chromstahlblech | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 103.05.300 | 1
1.00.0051 | Schaumglasschalen Roh | Coquilles de verre cellulaire posées à sec | 104.00.000 | 1
1.02.0051 | Schaumglasschalen - mehrfacher Überstrich | Coquilles de verre cellulaire posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | 104.00.040 | 1
1.00.1151 | Schaumglasschalen - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 104.03.000 | 1
1.00.1251 | Schaumglasschalen - Leichtmetallblech in stucco Design | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 104.03.000 | 0
1.00.2151 | Schaumglasschalen - Galv. Eisenblech | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle galvanisée | 104.04.000 | 0
1.00.3151 | Schaumglasschalen - Chromstahlblech | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 104.05.000 | 1
1.00.0061 | Synthetischer Kautschuk verklebt | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur | 107.00.000 | 1
2.10.0061 | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé | 107.00.000 | 0
2.20.0061 | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé | 107.00.000 | 0
2.10.1161 | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design lisse | 107.03.000 | 0
2.10.1261 | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design stucco | 107.03.000 | 0
2.10.2161 | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Galv. Eisenblech | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design stucco | 107.03.000 | 0
2.20.1261 | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design stucco | 107.03.000 | 0
2.20.1161 | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design lisse | 107.03.000 | 0
2.20.2161 | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Galv. Eisenblech | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle galvanisée | 107.03.000 | 0
1.00.1261 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 107.03.000 | 0
1.00.1161 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 107.03.000 | 1
1.00.2161 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Galv. Eisenblech | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle galvanisée | 107.04.000 | 0
1.00.3161 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Chromstahlblech | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal inox 1.4301+F102 | 107.05.000 | 1
2.10.3161 | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Chromstahlblech | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle d'acier inox | 107.05.000 | 0
2.20.3161 | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Chromstahlblech | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle d'acier inox | 107.05.000 | 0
1.00.0071 | Schwerfolie (bleifrei) | Feuille lourde / mousse - anti bruit (sans plomb) | 122.00.000 | 1
3.21.0021 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert | Matériaux fibreux inorganiques, bruts | 301.00.000 | 1
3.21.1221 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech in stucco Design | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle de métal léger. | 301.03.000 | 0
3.21.1121 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle de métal léger. | 301.03.000 | 1
3.21.2121 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Galv. Eisenblech | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle galvanisée. | 301.04.000 | 0
3.21.3121 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Chromstahlblech | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | 301.05.000 | 1
3.21.4121 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - V2A-Drahtgeflecht | Matériaux fibreux inorganiques, bruts doublage en treillis inox 1.4301. | 301.09.000 | 1
3.20.0062 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Caoutchouc synthétique, collé | 307.00.000 | 1
3.20.1262 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech in stucco Design | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | 307.03.000 | 0
3.20.1162 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | 307.03.000 | 1
3.20.2162 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Galv. Eisenblech | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage en tôle galvanisée | 307.04.000 | 0
3.20.3162 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Chromstahlblech | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage de métal inox 1.4301 | 307.05.000 | 1
3.22.0014 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 30 | Protection contre le feu F30 Matelas inorganique RD 80 Kg/m3, 50 mm avec treillis de fer galvanisé, brut. | 311.00.007 | 1
3.23.0014 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 60 | Protection contre le feu F60 Matelas inorganique RD 80 Kg/m3, 100 mm avec treillis de fer galvanisé, brut. | 311.00.008 | 1
3.24.0014 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 90 | Protection contre le feu F90 Matelas inorganique RD 80 Kg/m3, 120 mm avec treillis de fer galvanisé, brut. | 311.00.009 | 1
3.22.1214 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech in stucco Design | Protection contre le feu F30 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 50 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco. | 311.03.007 | 0
3.22.1114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Protection contre le feu F30 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 50 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse. | 311.03.007 | 1
3.23.1114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Protection contre le feu F60 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 100 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse. | 311.03.008 | 1
3.23.1214 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech in stucco Design | Protection contre le feu F60 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 100 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal léger avec deigne stucco. | 311.03.008 | 0
3.24.1114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Protection contre le feu F90 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 120 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal léger avec deigne lisse. | 311.03.009 | 1
3.24.1214 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech in stucco Design | Protection contre le feu F90 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 120 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco. | 311.03.009 | 0
3.22.2114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech - Galv. Eisenblech | Protection contre le feu F30 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 50 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle galvanisée. | 311.04.007 | 0
3.23.2114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 60 - Galv. Eisenblech | Protection contre le feu F60 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 100 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle galvanisée. | 311.04.008 | 0
3.24.2114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 90 - Galv. Eisenblech | Protection contre le feu F90 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 120 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle galvanisée. | 311.04.009 | 0
3.22.3114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 30 - Chromstahlblech | Protection contre le feu F30 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 50 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal inox. | 311.05.007 | 1
3.23.3114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 60 - Chromstahlblech | Protection contre le feu F60 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 50 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de métal inox. | 311.05.008 | 1
3.24.3114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 90 - Chromstahlblech | Protection contre le feu F90 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 120 mm avec feuille d'aluminium, doublage en tôle de inox. | 311.05.009 | 1
3.22.4114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 30 - V2A-Drahtgeflecht | Protection contre le feu F30 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 50 mm avec feuille d'aluminium, doublage en treillis inox 1.4301. | 311.09.007 | 1
3.23.4114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 60 - V2A-Drahtgeflecht | Protection contre le feu F60 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 100 mm avec feuille d'aluminium, doublage en treillis inox 1.4301. | 311.09.008 | 1
3.24.4114 | Lüftungsrohre, Brandschutz EI 90 - V2A-Drahtgeflecht | Protection contre le feu F90 Matelas antifeu RD 80 Kg/m3 120 mm avec feuille d'aluminium, doublage en treillis inox 1.4301. | 311.09.009 | 1
3.11.0022 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu | 401.00.000 | 1
3.11.1122 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, design lisse | 401.03.000 | 1
3.11.1222 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech in stucco Design | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, design stucco | 401.03.000 | 0
3.11.2122 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Galv. Eisenblech | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, doublage en tôle galvanisée. | 401.04.000 | 0
3.11.3122 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Chromstahl | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, doublage inox | 401.05.000 | 1
3.11.4122 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - V2A-Drahtgeflecht | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, doublage en treillis inox 1.4301. | 401.09.000 | 1
3.10.0062 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu’à 100 m | 407.00.000 | 1
3.10.1262 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech in stucco Design | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu’à 100 m, doublage en tôle de métal léger avec design stucco | 407.03.000 | 0
3.10.1162 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu’à 100 m, doublage en tôle de métal léger avec design lisse | 407.03.000 | 1
3.10.2162 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Galv. Eisenblech | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu’à 100 m, doublage en tôle galvanisée | 407.04.000 | 0
3.10.3162 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Chromstahlblech | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu’à 100 m, doublage en tôle d’acier inox | 407.05.000 | 1
3.12.0013 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Roh | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - brute | 411.00.007 | 1
3.13.0013 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Roh | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - brute | 411.00.008 | 1
3.14.0013 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Roh | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - brute | 411.00.009 | 1
3.12.1213 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech in stucco Design. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 – doublage en tôle de métal léger avec design stucco | 411.03.007 | 0
3.12.1113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 – doublage en tôle de métal léger avec design lisse | 411.03.007 | 1
3.13.1213 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech in stucco Design | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle de métal léger avec design stucco | 411.03.008 | 0
3.13.1113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 – doublage en tôle de métal léger avec design lisse | 411.03.008 | 1
3.14.1113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle de métal léger avec design lisse | 411.03.009 | 1
3.14.1213 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech in stucc Design | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle de métal léger avec design stucco | 411.03.009 | 0
3.12.2113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Galv. Eisenblech | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en tôle galvanisée | 411.04.007 | 0
3.13.2113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Galv. Eisenblech | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle galvanisée | 411.04.008 | 0
3.14.2113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Galv. Eisenblech | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle galvanisée | 411.04.009 | 0
3.12.3113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Chromstahlblech | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en tôle de métal inox | 411.05.007 | 1
3.13.3113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Chromstahlblech | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle de métal inox | 411.05.008 | 1
3.14.3113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Chromstahlblech | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle de métal inox | 411.05.009 | 1
3.12.4113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - V2A-Drahtgeflecht | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en treillis inox 1.4301. | 411.09.007 | 1
3.13.4113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - V2A-Drahtgeflecht | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en treillis inox 1.4301. | 411.09.008 | 1
3.14.4113 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - V2A-Drahtgeflecht | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en treillis inox 1.4301. | 411.09.009 | 1
2.10.1113 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 650°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe lisse | 501.03.000 | 0
2.10.1121 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 250°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe lisse | 501.03.000 | 1
2.10.1221 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 250°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe stucco | 501.03.000 | 0
2.10.1213 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 650°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe stucco | 501.03.000 | 0
2.10.2121 | Armaturenkappen aus galv. Eisenblech bis 250°C | Capes pour vannes en tôle galvanisée | 501.04.000 | 0
2.10.2113 | Armaturenkappen aus galv. Eisenblech bis 650°C | Capes pour vannes en tôle galvanisée | 501.04.000 | 0
2.10.3113 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 bis 650°C | Capes pour vannes en tôle inox 1.4301 | 501.05.000 | 0
2.10.3121 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 bis 250°C | Capes pour vannes en tôle inox 1.4301 | 501.05.000 | 1
2.10.5121 | Armaturenkappen aus Kunststoff | Capes pour vannes en matière plastique | 513.00.000 | 1
2.10.6113 | Matratzen für Armaturen | Matelas pour vannes | 514.00.000 | 1
2.20.1213 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 650°C | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe stucco | 601.03.000 | 0
2.20.1121 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 250°C | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe lisse | 601.03.000 | 1
2.20.1113 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 650°C | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe lisse | 601.03.000 | 0
2.20.1221 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 250°C | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe stucco | 601.03.000 | 0
2.20.2121 | Flanschenkappen aus galv. Eisenblech bis 250°C | Capes pour brides en tôle galvanisée | 601.04.000 | 0
2.20.2113 | Flanschenkappen aus galv. Eisenblech bis 650°C | Capes pour brides en tôle galvanisée | 601.04.000 | 0
2.20.3121 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 bis 250°C | Capes pour brides en tôle inox 1.4301 | 601.05.000 | 1
2.20.3113 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 Bis 650°C | Capes pour brides en tôle inox 1.4301 | 601.05.000 | 0
2.20.5121 | Flanschenkappen aus Kunststoff Halbfabrikat | Capes pour brides en matière plastique | 613.00.000 | 1
2.20.6113 | Matratzen für Flanschen | Matelas pour vannes | 614.00.000 | 1
1.09.0011 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus mineralischen Dämmstoffen | Isolation de conduite de protection incendie en matériaux isolants minéraux | 701.00.000 | 1
1.09.0051 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus Schaumglas | Isolation de conduite de protection incendie en verre cellulaire | 701.04.000 | 1
1.09.0062 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus synth. Kautschuk | Isolation de conduite de protection incendie en caoutchouc synth. | 701.07.000 | 0
7.11.1125 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 710.01.030 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques |  | 0
7.11.1126 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 710.01.060 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques |  | 0
7.11.1522 | Zwei-Plattenabschottung | Obturation double | 710.01.090 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques |  | 0
7.11.2131 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques | 710.02.060 | 0
7.11.2132 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques | 710.02.090 | 0
7.11.3152 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques | 710.04.000 | 0
7.11.3151 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques | 710.04.000 | 0
7.11.3557 | Kissenabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen | Coussin coupe-feu, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques | 710.05.000 | 0
7.12.1125 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 720.01.030 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles |  | 0
7.12.1126 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 720.01.060 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles |  | 0
7.12.1522 | Zwei-Plattenabschottung | Obturation double | 720.01.090 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles |  | 0
7.12.2131 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles | 720.02.060 | 0
7.12.2132 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles | 720.02.090 | 0
7.12.3151 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles | 720.04.000 | 0
7.12.3152 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles | 720.04.000 | 0
7.12.3557 | Kissenabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren | Coussin coupe-feu, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles | 720.05.000 | 0
7.13.1125 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 730.01.030 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles |  | 0
7.13.1126 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 730.01.060 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles |  | 0
7.13.1522 | Zwei-Plattenabschottung | Obturation double | 730.01.090 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles |  | 0
7.13.2131 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles | 730.02.060 | 0
7.13.2132 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles | 730.02.090 | 0
7.13.3152 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles | 730.04.000 | 0
7.13.3151 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles | 730.04.000 | 0
7.13.3557 | Kissenabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren | Coussin coupe-feu, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles | 730.05.000 | 0
7.14.1125 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 731.01.030 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles |  | 0
7.14.1126 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 731.01.060 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles |  | 0
7.14.1522 | Zwei-Plattenabschottung | Obturation double | 731.01.090 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles |  | 0
7.14.2131 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles | 731.02.060 | 0
7.14.2132 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles | 731.02.090 | 0
7.14.3152 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles | 731.04.000 | 0
7.14.3151 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von nicht brennbaren beweglichen Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles mobiles | 731.04.000 | 0
7.15.1125 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 740.01.030 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohre | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de t |  | 0
7.15.1126 | Ein-Plattenabschottung | Obturation simple | 740.01.060 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohre | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de t |  | 0
7.15.1522 | Zwei-Plattenabschottung | Obturation double | 740.01.090 | 0
| Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohr | Obturation souple, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de t |  | 0
7.15.2131 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de tubes combustibles | 740.02.060 | 0
7.15.2132 | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohren | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de tubes combustibles | 740.02.090 | 0
7.15.3152 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de tubes combustibl | 740.04.000 | 0
7.15.3151 | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohren | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de tubes combustibl | 740.04.000 | 0
7.15.3557 | Kissenabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen, von brennbaren und nicht brennbaren Rohren | Coussin coupe-feu, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles, de chemins de câbles électriques et de tubes combustibles | 740.05.000 | 0
4.00.0013 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaurbeständig bis +650°C) verklebt oder gebunden. | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu à supporter une constance thermique de +650°C | 801.00.900 | 0
4.00.0021 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig) bis +250°C verklebt | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu à supporter une constance thermique de +250°C | 801.00.900 | 0
4.00.1313 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.03.000 | 0
4.00.1613 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Design. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.03.000 | 0
4.00.1113 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt oder gebunden - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +650°C Exécution du sol: plat | 801.03.000 | 0
4.00.1213 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: conique | 801.03.000 | 0
4.00.1413 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Design. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: plat | 801.03.000 | 0
4.00.1421 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Design. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: plat | 801.03.000 | 0
4.00.1221 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Konisch bis +250°C | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: conique | 801.03.000 | 0
4.00.1513 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Design. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: conique | 801.03.000 | 0
4.00.1621 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Design. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.03.000 | 0
4.00.1521 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Design. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: conique | 801.03.000 | 0
4.00.1321 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.03.000 | 0
4.00.1121 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis 250°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +650°C Exécution du sol: plat | 801.03.000 | 0
4.00.2113 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: plat | 801.04.900 | 0
4.00.2213 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: conique | 801.04.900 | 0
4.00.2313 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.04.900 | 0
4.00.2121 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: plat | 801.04.900 | 0
4.00.2321 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.04.900 | 0
4.00.2221 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: conique | 801.04.900 | 0
4.00.3313 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.05.900 | 0
4.00.3213 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: conique | 801.05.900 | 0
4.00.3221 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en inox à supporter une constance thermique de +250°C. Exécution du sol: conique | 801.05.900 | 0
4.00.3113 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: plat | 801.05.900 | 0
4.00.3121 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: plat | 801.05.900 | 0
4.00.3321 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d’alu – doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. Exécution du sol: en forme d’ogive | 801.05.900 | 0
4.00.1342 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en métal léger lisse. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.03.000 | 0
4.00.1642 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en métal léger avec design stucco. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.03.000 | 0
4.00.1542 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en métal léger avec design stucco. Exécution du sol: conique | 803.03.000 | 0
4.00.1242 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en métal léger lisse. Exécution du sol: conique | 803.03.000 | 0
4.00.1442 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en métal léger avec design stucco. Exécution du sol: plat | 803.03.000 | 0
4.00.1142 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en métal léger lisse. Exécution du sol: plat | 803.03.000 | 0
4.10.1342 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en métal léger lisse. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.03.300 | 0
4.10.1242 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en métal léger lisse. Exécution du sol: conique | 803.03.300 | 0
4.10.1442 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en métal léger avec design stucco. Exécution du sol: plat | 803.03.300 | 0
4.10.1642 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en métal léger avec design stucco. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.03.300 | 0
4.10.1542 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en métal léger avec design stucco. Exécution du sol: conique | 803.03.300 | 0
4.10.1142 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en métal léger lisse. Exécution du sol: plat | 803.03.300 | 0
4.00.2342 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.04.000 | 0
4.00.2242 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: conique | 803.04.000 | 0
4.00.2142 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: plat | 803.04.000 | 0
4.10.2342 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.04.300 | 0
4.10.2142 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: plat | 803.04.300 | 0
4.10.2242 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv. Eisenblech. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: conique | 803.04.300 | 0
4.00.3242 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en inox. Exécution du sol: conique | 803.05.000 | 0
4.00.3342 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en inox. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.05.000 | 0
4.00.3142 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en mousse PUR locale – doublage en inox. Exécution du sol: plat | 803.05.000 | 0
4.10.3242 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en inox. Exécution du sol: conique | 803.05.300 | 0
4.10.3142 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en inox. Exécution du sol: plat | 803.05.300 | 0
4.10.3342 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale – doublage en inox. Exécution du sol: en forme d’ogive | 803.05.300 | 0
4.00.0062 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé | 807.00.000 | 0
4.00.1462 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle de métal léger avec design stucco. Exécution du sol: plat | 807.03.000 | 0
4.00.1662 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle de métal léger avec design stucco. Exécution du sol: en forme d’ogive | 807.03.000 | 0
4.00.1262 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle de métal léger lisse. Exécution du sol: conique | 807.03.000 | 0
4.00.1162 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle de métal léger lisse. Exécution du sol: plat | 807.03.000 | 0
4.00.1362 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle de métal léger lisse. Exécution du sol: en forme d’ogive | 807.03.000 | 0
4.00.1562 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech in stucco Design. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle de métal léger avec design stucco. Exécution du sol: conique | 807.03.000 | 0
4.00.2162 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit galv. Eisenblech. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: plat | 807.04.000 | 0
4.00.2362 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit galv. Eisenblech. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: en forme d’ogive | 807.04.000 | 0
4.00.2262 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit galv. Eisenblech. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en tôle galvanisée. Exécution du sol: conique | 807.04.000 | 0
4.00.3162 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Chromstahl. Bodenausführung: Flach | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en inox. Exécution du sol: plat | 807.05.000 | 0
4.00.3362 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Chromstahl. Bodenausführung: Zeppelinförmig | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en inox. Exécution du sol: en forme d’ogive | 807.05.000 | 0
4.00.3262 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Chromstahl. Bodenausführung: Konisch | Isolation d’appareil en caoutchouc synthétique collé – doublage en inox. Exécution du sol: conique | 807.05.000 | 0